## Sheet1
表 03
单项工程投标价汇总表
工程名称:天平大厦负二楼化粪池排污泵闸阀更换 第1页 共1页
序号 |  | 单位工程名称 | [5 empty] | 金额(元) |  | 其中
[10 empty] | 材料设备 暂估价 (元) |  |  |  |  | 安全文明 施工措施费 (元) | [5 empty] | 规费 (元)
1 | 1 | 天平大厦负二楼化粪池排污泵闸阀更换 | [5 empty] | 33126 | 38636.69 | [5 empty] | 777.77 | 783.35 | 783.35 | 783.35 | 783.35 | 783.35
合 计 | [7 empty] | 33126 | 38636.69 | [5 empty] | 777.77 | 783.35 | 783.35 | 783.35 | 783.35 | 783.35
注：本表适用于单项工程招标控制价或投标价的汇总。
表 04
单位工程投标报价汇总表
工程名称:天平大厦负二楼化粪池排污泵闸阀更 换 | [7 empty] | 标段： 第1页 共1页
序 号 |  |  | 汇 总 内 容 | [8 empty] | 金额(元) | [6 empty] | 其中： 材料设备暂估价 (元)
1 | 1 |  | 分部分项工程费
1.1 | 1.1 |  | 分部工程
2 | 2 |  | 措施项目费 | [8 empty] | 777.77 | 783.35 | 783.35
2.1 | 2.1 |  | 其中：混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
2.2 | 2.2 |  | 安全文明施工措施费 | [8 empty] | 777.77 | 783.35 | 783.35
2.3 | 2.3 |  | 履约担保手续费、赶工措施费
2.4 | 2.4 |  | 其它措施项目费
3 | 3 |  | 其他项目费
3.1 | 3.1 |  | 计日工
3.2 | 3.2 |  | 总承包服务费
3.3 | 3.3 |  | 发包人供应材料费
4 | 4 |  | 规费
5 | 5 |  | 不含税建安工程造价
6 | 6 |  | 应纳税费
6.1 | 6.1 |  | 增值税应纳税额
6.2 | 6.2 |  | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加
含税建安工程造价=5+6
注：本表适用于单位工程招标控制价或投标价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。
表 08A
分部分项工程量清单与计价表
（适用于工程量清单计价）
工程名称:天平大厦负二楼化粪池排污泵闸阀更换 标段： 第1页 共1页
序号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  | 项目特征描述 |  |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  |  | 金额(元)
[15 empty] | 综合 单价 |  |  | 合价 |  |  |  | 材料设备 暂估合价
分部工程
1 | 030404004001 |  |  | 拆除控制柜及整理线路 |  | 1.拆除控制柜及整理线路 |  |  |  | 台 |  | 1 | 1 | 1
2 | 030404017001 |  |  | 其它设备加装配电箱 |  | 1.其它设备加装配电箱 |  |  |  | 套 |  | 1 | 1 | 1
3 | 031003002001 |  |  | 切割、烧焊阀门 螺拴 |  | 1.切割、烧焊阀门螺拴 |  |  |  | 项 |  | 1 | 1 | 1
4 | 031002001001 |  |  | 切割，烧焊固定 码及角铁支架 |  | 1.切割，烧焊固定码及角铁支架 |  |  |  | 副 |  | 5 | 5 | 5
5 | 031003001001 |  |  | 螺纹阀门 |  | 1.闸阀DN50 |  |  |  | 套 |  | 2 | 2 | 2
6 | 031003012001 |  |  | 止回阀 |  | 1.止回阀DN50 |  |  |  | 套 |  | 2 | 2 | 2
7 | 031003003001 |  |  | 焊接法兰阀门 |  | 1.DN100暗杆闸阀 |  |  |  | 套 |  | 1 | 1 | 1
8 | 031003012002 |  |  | 止回阀 |  | 1.DN100单向止回阀 |  |  |  | 套 |  | 1 | 1 | 1
9 | 031001001001 |  |  | 焊接、切割管道 |  | 1.焊接、切割管道 |  |  |  | 项 |  | 1 | 1 | 1
10 | 031003008001 |  |  | 安装污水提升泵 |  | 1.安装污水提升泵 |  |  |  | 台 |  | 2 | 2 | 2
11 | 031003008002 |  |  | 提升泵基础安装 |  | 1.提升泵基础安装不锈钢DN50基础 、减震、角铁 |  |  |  | 台 |  | 2 | 2 | 2
12 | 030501003001 |  |  | 自动智能系统控制箱 |  | 1. 自动智能系统控制箱安装 |  |  |  | 套 |  | 1 | 1 | 1
13 | 011605001001 |  |  | 地面切割及回复 |  | 1.人工及机械切割,水泥沙浆加填 |  |  |  | m |  | 2 | 2 | 2
14 | 030411001001 |  |  | PVC线管及电线安装 |  | 1.PVC线管及电线安装，金龙鱼电线 、线管 |  |  |  | m |  | 15 | 15 | 15
15 | 031001003001 |  |  | DN50不锈钢水管 |  | 1.DN50不锈钢水管，DN50不锈钢水 管卡压连接 |  |  |  | m |  | 2 | 2 | 2
16 | 031001003002 |  |  | DN100不锈钢水管 |  | 1.DN100不锈钢水管，DN100不锈钢 水管卡压连接 |  |  |  | m |  | 2 | 2 | 2
17 | 031003011001 |  |  | DN50不锈钢法兰 片安装 |  | 1.DN50不锈钢法兰片安装 |  |  |  | 片 |  | 4 | 4 | 4
18 | 031003011002 |  |  | 有限空间操作费 |  | 1.有限空间操作费 |  |  |  | 项 |  | 1 | 1 | 1
19 | 031006002001 |  |  | 设备调试 |  | 1.调试排污泵及其它设备 |  |  |  | 项 |  | 1 | 1 | 1
20 | 010103002001 |  |  | 清理现场卫生 |  | 1.清理施工现场卫生,地面冲洗等 |  |  |  | 项 |  | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 分部小计 | [13 empty] | 0
本页小计 | [17 empty] | 0
合 计 | [17 empty] | 0
表 10
措施项目清单与计价汇总表
工程名称:天平大厦负二楼化粪池排污泵闸阀更 换 | [8 empty] | 标段： 第1页 共1页
序号 |  |  | 项目名称 | [13 empty] | 金额(元)
1 |  |  | 安全文明施工措施费 | [13 empty] | 777.77
1.1 |  |  | 安全文明施工措施费(按费率计算) | [13 empty] | 636.99
1.2 |  |  | 其他安全文明施工措施(按清单列项)
1.2.1 |  |  | 临时围挡费
1.2.2 |  |  | 基坑内场地硬地化
1.3 |  |  | 产业工人职业训练专项经费 | [13 empty] | 140.78
2 |  |  | 履约担保手续费
3 |  |  | 夜间施工增加费
4 |  |  | 赶工措施费
5 |  |  | 冬雨季施工费
6 |  |  | 已完成工程及设备保护费
7 |  |  | 地上地下设施及建筑物的临时保护费
8 |  |  | 混凝土、钢筋混凝土模板及支架费
9 |  |  | 二次搬运费
10 |  |  | 脚手架费
11 |  |  | 垂直运输机械费
12 |  |  | 大型机械设备进出场及安拆费
13 |  |  | 施工排水、降水费
14 |  |  | 专业工程措施项目费
14.1 |  |  | 组装平台
14.2 |  |  | 设备、管道施工的防冻和焊接保护措施
14.3 |  |  | 压力容器和高压管道的检验
14.4 |  |  | 焦炉施工大棚
14.5 |  |  | 焦炉供炉、热态工程
14.6 |  |  | 管道安装后的充气保护措施
14.7 |  |  | 隧道内施工的通风、供水、供电、供气照明及通讯设施
14.8 |  |  | 长输管道施工措施
14.9 |  |  | 格架式抱杆
15 |  |  | 其他
合 计 | [16 empty] | 777.77
注：专业工程措施项目费可根据工程实际在本表中补充。
表 10-1
安全文明施工措施费详细清单与计价表
工程名称:天平大厦负二楼化粪池排污泵闸阀更换 标段： 第1页 共1页
序 号 | 项目编码 |  |  | 项目名称 |  |  | 项目特征描述 |  |  |  | 计量 单位 |  | 工程量 |  |  |  |  | 金额(元)
[18 empty] | 综合单价 |  |  |  | 合价
1 | 1 |  |  | 安全文明施工措施费 | [6 empty] | 项 | [10 empty] | 777.77
2 | (1) |  |  | 安全文明施工措施费(按费率计算) | [6 empty] | 项 | [10 empty] | 636.99
3 | (2) |  |  | 其他安全文明施工措施(按清单 列项) | [6 empty] | 项
4 | (2.1) |  |  | 临时围挡费 | [6 empty] | 项
5 | (2.2) |  |  | 基坑内场地硬地化 | [6 empty] | 项
6 | (3) |  |  | 产业工人职业训练专项经费 | [6 empty] | 项 | [10 empty] | 140.78
本页小计 | [21 empty] | 777.77
合 计 | [21 empty] | 777.77
表 14
规费、应纳税费项目清单与计价表
工程名称:天平大厦负二楼化粪池排污泵闸阀更换 标段： 第1页 共1页
序号 |  | 项目名称 | [6 empty] | 计算基础 | [6 empty] | 费率(%) |  |  |  | 金额(元)
1 |  | 规费 | [6 empty] | (分部分项工程费+措施项目工程费+ 其他项目费)中的人工费;费率参考范 围11%~25%,推荐费率18% | [6 empty] | 18
2 |  | 应纳税费 | [6 empty] | 应纳税费合计
2.1 |  | 增值税应纳税额 | [6 empty] | 分部分项工程费+措施项目费+其他项 目费+规费-发包人供应材料费 | [6 empty] | 3.02
2.2 |  | 城市维护建设税、教育费附加及地方教育费附加 | [6 empty] | 增值税应纳税额 | [6 empty] | 12
合 计 | [19 empty] | 327.98