深圳市深水生态环境技术有限公司

**预询价文件**

项目名称：鹅埠项目滤板滤布等板框机备件采购项目

2025年4月

**目录**

[第一章 预询价公告 3](#_Toc21077)

[第二章 报价格式 5](#_Toc29550)

# 第一章 预询价公告

1. 深圳市深水生态环境技术有限公司就鹅埠项目滤板滤布等板框机备件采购项目开展公开预询价，欢迎符合资质并有意向的供应商提交报价文件，有关事项如下：
2. **项目名称**：鹅埠项目滤板滤布等板框机备件采购项目
3. **项目内容**：
4. 鹅埠项目滤板滤布等板框机备件采购。
5. 采购清单：

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 板框机 | 备件名称 | 规格尺寸/mm | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 程控隔膜压滤机XAZGFQDP350/1500-U，过滤面积：350m²，2.0MPa。 | 隔膜滤板 | 1500\*1500\*80 | 块 | 30 | 规格型号仅供参考，需以现场实测为准。 |
| 2 | 配板 | 1500\*1500\*80 | 块 | 30 |
| 3 | 三组合夹布器 | φ1500 | 套 | 20 |
| 4 | 拉板小车 | 非标定制（板框型号XAZGFQDP350-1500-U，长宽高12500x3080x4620） | 套 | 2 |
| 5 | 滤布 | 1500\*1500\*80 | 套 | 216 | 规格型号仅供参考，需以现场实测为准。含头版滤布4片，跟尾板滤布4片，含更换滤布专用工具1套。 |

1. **服务期**：签订单价合同，甲方按需要求乙方送货，收到订单信息后，乙方保证20个工作日内将货物运送到甲方项目现场。
2. **报价要求：**
3. 采用总价包干，合同总价为包干价，投标总价被视作已包括但不限于所有人工费、材料费、运输费、装卸费、服务费、拆除费、安装费、税费等完成本项目不可或缺的工作和责任所发生的一切费用。
4. 必须提供承诺函承诺所供备件适配于现场使用，承诺若因提供的备件不适配于现场使用，需承担因此给我司造成的一切损失。
5. **★符合性要求：**

单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本次预询价。

1. **本项目的联系方式**

采购人名称：深圳市深水生态环境技术有限公司

联系人：刘林润

电话：13242009518

1. **报名方式**
2. [将初步报价单及承诺函以邮件形式发送至liu.linrun@szwatereco.com，](mailto:需要提供公司名称、对接人(姓名、职务、联系方式、邮箱)及公司有效期内的营业执照扫描件，并将初步询价函以邮件形式发送至lin.lin@szwatereco.com。)报价截止日期：2025年4月2日18时。报价单格式自拟，报价单中需体现不含税总价及含税总价；承诺函见附件1。
3. **其他注意事项**：

1.凡两家或以上公司同一法人代表或其中一家公司为另一家公司单一最大股东的，不能同时参与同一项目的报价，一经发现，将视同串标处理。

深圳市深水生态环境技术有限公司

2025年4月1日

**附件1**

承诺函

本人XXX（身份证号码：XXXXXXXXXXXXXXXXXX）代表XX公司参加鹅埠项目滤板滤布等板框机备件采购项目投标。在此，本单位郑重承诺，本单位与本项目其他投标（报价）方不存在负责人为同一人、股权关系、董监高关系或其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。本单位郑重承诺，若因提供的备件不适配于现场使用，愿承担因此给贵司造成的一切损失。

XX公司已核实上述承诺内容。如承诺不属实，XX公司愿意无条件接受：

1.宣布XX公司投标废标。

2.取消XX公司的中标资格。

3.列入投标黑名单。

4.不予退还投标保证金。

特此承诺。

|  |  |
| --- | --- |
| 投标人(盖章): |  |
| 法定或授权代表人(签字/盖章): |  |
| 出具日期: | 年 月 日 |