- 东部分公司水务泥渣站螺旋输送机耐磨衬板材料

- 定制加工采购项目预询价公告

- 深圳市深水生态环境技术有限公司就东部分公司水务泥渣站螺旋输送机耐磨衬板材料定制加工采购项目进行预询价，欢迎符合资质并有意向的供应商提交预询价报价，有关事项如下：

- 预询价方

- 深圳市深水生态环境技术有限公司

- 项目名称

- 东部分公司水务泥渣站螺旋输送机耐磨衬板材料定制加工采购项目

- 资格要求

- 1、投标人必须为中国境内注册的独立企业法人，具有合法经营资格。

- 2、本项目不接受联合体投标；

- 3、本项目不允许转包、分包。

- 项目内容

东部分公司水务泥渣站螺旋输送机耐磨衬板材料定制加工采购项目主要采购内容如下：

| 东部分公司水务泥渣站螺旋输送机耐磨衬板材料定制加工采购需求清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目地点 | 设备名称 | 材料清单 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 罗芳泥渣站 | 筛分机进料螺旋 | 衬板 | 螺旋长2.2米，U型口宽500mm,衬板厚8mm， 含钼稀土耐磨材质，黑色，提供材质报告 | 套 | 5 | 衬板制作单块长度1-1.5米一块，宽度根据螺旋U型外壳的深度进行测量，加工折成U型 |
| 2 |  | 筛分机大垃圾出料螺旋 | 衬板 | 螺旋长5米，U型口宽350mm，衬板厚8mm， 含钼稀土耐磨材质，黑色，提供材质报告 | 套 | 5 |  |
| 3 |  | 洗涤转股出料螺旋 | 衬板 | 螺旋长5米，U型口宽350mm，衬板厚8mm， 含钼稀土耐磨材质，黑色，提供材质报告 | 套 | 5 |  |
| 4 | 南山泥渣站 | 洗涤转股出料螺旋1 | 衬板 | 螺旋长5米，U型口宽350mm，衬板厚8mm， 含钼稀土耐磨材质，黑色，提供材质报告 | 套 | 8 | 衬板制作单块长度2米一块，宽度根据螺旋U型外壳的深度进行测量，无需加工折成U型，平面板即可 |
| 5 |  | 洗涤转股出料螺旋2 | 衬板 | 螺旋长6米，U型口宽350mm，衬板厚8mm， 含钼稀土耐磨材质，黑色，提供材质报告 | 套 | 8 |  |
| 6 |  | 2#洗沙器出料螺旋 | 衬板 | 螺旋长10米，U型口宽360mm，衬板厚8mm， 含钼稀土耐磨材质，黑色，提供材质报告 | 套 | 4 |  |
| 7 |  | 1-2#洗砂出料汇总螺旋 | 衬板 | 螺旋长5米，U型口宽360mm，衬板厚8mm， 含钼稀土耐磨材质，黑色，提供材质报告 | 套 | 4 |  |
| 8 |  | 1-2#洗砂出料装车螺旋 | 衬板 | 螺旋长6米，U型口宽360mm，衬板厚8mm， 含钼稀土耐磨材质，黑色，提供材质报告 | 套 | 4 |  |
| 9 |  | 精细格栅出料螺旋 | 衬板 | 螺旋长6米，U型口宽360mm，衬板厚8mm， 含钼稀土耐磨材质，黑色，提供材质报告 | 套 | 4 |  |
| 10 |  | 旋流除砂器出料螺旋 | 衬板 | 螺旋长3米，U型口宽360mm，衬板厚8mm， 含钼稀土耐磨材质，黑色，提供材质报告 | 套 | 4 |  |
| 11 |  | 提产线喂料螺旋 | 衬板 | 螺旋长12米，U型口宽600mm，衬板厚10mm， 含钼稀土耐磨材质，黑色，提供材质报告 | 套 | 4 |  |
| 12 |  | 提产线滚筒出料螺旋 | 衬板 | 螺旋长2米，U型口宽530mm，衬板厚10mm， 含钼稀土耐磨材质，黑色，提供材质报告 | 套 | 4 |  |

- 报价要求

- 1、付款方式：合同签订后，在合同清单内的货物甲方可按需求分批次下单，每一批次订单货物送至指定项目现场验收入库后，支付该批次订单货物相应的款项，合同清单内所有货物完成送货后合同终止。

- 六、报价格式

- 报价单（详见附表1）；

- 投标承诺函

- *以上文件均须加盖投标人公章

- 验收条件：

- 定制加工衬板材料的尺寸、厚度、材质需符合要求。

七、递交报价文件的截止时间、地点

- 方式：所有报价文件可通过电子邮件发送至联系人邮箱lin.yuxi@szwatereco.com邮件标题格式：“报价文件+项目名称+投标人全称”。

- 接收报价文件截止时间：2025年4月24日18：00（北京时间）之前，逾期或不符合规定的报价文件恕不接受。

- 联系人：林浴喜 电话：15218386987。

- 八、本项目的联系方式：

可按下列地址以书面或邮箱的形式查询：

预询价方：深圳市深水生态环境技术有限公司

地      址：深圳市罗芳水质净化厂

联  系  人：林浴喜15218386987

欢迎各供应商到现场勘察、确认。

深圳市深水生态环境技术有限公司

2025年04月21日

| 东部分公司水务泥渣站螺旋输送机耐磨衬板材料定制加工采购项目报价单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目地点 | 设备名称 | 材料清单 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 | 含税单价 | 含税总价 |
| 1 | 罗芳泥渣站 | 筛分机进料螺旋 | 衬板 | 螺旋长2.2米，U型口宽500mm,衬板厚8mm， 含钼稀土耐磨材质，黑色，提供材质报告 | 套 | 5 | 衬板制作单块长度1-1.5米一块，宽度根据螺旋U型外壳的深度进行测量，加工折成U型 |  |  |
| 2 |  | 筛分机大垃圾出料螺旋 | 衬板 | 螺旋长5米，U型口宽350mm，衬板厚8mm， 含钼稀土耐磨材质，黑色，提供材质报告 | 套 | 5 |  |  |  |
| 3 |  | 洗涤转股出料螺旋 | 衬板 | 螺旋长5米，U型口宽350mm，衬板厚8mm， 含钼稀土耐磨材质，黑色，提供材质报告 | 套 | 5 |  |  |  |
| 4 | 南山泥渣站 | 洗涤转股出料螺旋1 | 衬板 | 螺旋长5米，U型口宽350mm，衬板厚8mm， 含钼稀土耐磨材质，黑色，提供材质报告 | 套 | 8 | 衬板制作单块长度2米一块，宽度根据螺旋U型外壳的深度进行测量，无需加工折成U型，平面板即可 |  |  |
| 5 |  | 洗涤转股出料螺旋2 | 衬板 | 螺旋长6米，U型口宽350mm，衬板厚8mm， 含钼稀土耐磨材质，黑色，提供材质报告 | 套 | 8 |  |  |  |
| 6 |  | 2#洗沙器出料螺旋 | 衬板 | 螺旋长10米，U型口宽360mm，衬板厚8mm， 含钼稀土耐磨材质，黑色，提供材质报告 | 套 | 4 |  |  |  |
| 7 |  | 1-2#洗砂出料汇总螺旋 | 衬板 | 螺旋长5米，U型口宽360mm，衬板厚8mm， 含钼稀土耐磨材质，黑色，提供材质报告 | 套 | 4 |  |  |  |
| 8 |  | 1-2#洗砂出料装车螺旋 | 衬板 | 螺旋长6米，U型口宽360mm，衬板厚8mm， 含钼稀土耐磨材质，黑色，提供材质报告 | 套 | 4 |  |  |  |
| 9 |  | 精细格栅出料螺旋 | 衬板 | 螺旋长6米，U型口宽360mm，衬板厚8mm， 含钼稀土耐磨材质，黑色，提供材质报告 | 套 | 4 |  |  |  |
| 10 |  | 旋流除砂器出料螺旋 | 衬板 | 螺旋长3米，U型口宽360mm，衬板厚8mm， 含钼稀土耐磨材质，黑色，提供材质报告 | 套 | 4 |  |  |  |
| 11 |  | 提产线喂料螺旋 | 衬板 | 螺旋长12米，U型口宽600mm，衬板厚10mm， 含钼稀土耐磨材质，黑色，提供材质报告 | 套 | 4 |  |  |  |
| 12 |  | 提产线滚筒出料螺旋 | 衬板 | 螺旋长2米，U型口宽530mm，衬板厚10mm， 含钼稀土耐磨材质，黑色，提供材质报告 | 套 | 4 |  |  |  |
| 不含税总价：大写****元整 |  |  |  |  | 小写：￥***元 |  |  |  |  |
| 合计税额：大写****元整 |  |  |  |  | 小写：￥***元 |  |  |  |  |
| 含税总价：大写****元整 |  |  |  |  | 小写：￥***元 |  |  |  |  |

- 备注：以上报价含税、含加工材料费、加工人工、运费等一切费用。

报价单位：

报价日期：

报价联系人：

联系电话：

附表2

承诺函

本人      （身份证号码：                     ）代表          有限公司参加东部分公司罗芳水务泥渣站螺杆筛备件按图加工采购项目报价。在此，本单位郑重承诺，本单位与本项目其他报价方不存在负责人为同一人、股权关系、董监高关系或其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

有限公司 已核实上述承诺内容。如承诺不属实，

有限公司愿意无条件接受：

1.宣布          有限公司投标废标。

2.取消          有限公司的中标资格。

3.列入投标黑名单。

4.不予退还投标保证金。

特此承诺。

| 投标人(盖章): | 有限公司 |
| --- | --- |
| 法定或授权代表人(签字/盖章): |  |
| 出具日期: | 2025年 月 日 |