- 西部分公司传动设备保护措施集中整改服务

- 采购项目预询价公告

- 深圳市深水生态环境技术有限公司就西部分公司传动设备保护措施集中整改服务采购项目进行预询价，欢迎符合资质并有意向的供应商提交预询价报价，有关事项如下：

- 预询价方

- 深圳市深水生态环境技术有限公司

- 项目名称

- 西部分公司传动设备保护措施集中整改服务采购项目

- 项目内容

本次服务采购项目中包含螺杆泵传动轴防护罩、螺旋轴承防护罩、输送机链条防护罩及液压油缸防护盖板。本次服务采购的清单详见下表：

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴承罩 | 长250*宽300*高250 | 2 | 台 | 304不锈钢 |
| 2 | 轴承罩 | 直径160长80加法兰 | 2 | 台 | 304不锈钢 |
| 3 | 螺杆泵保护罩 | 长110*宽260*高360 | 4 | 台 | 304不锈钢 |
| 4 | 螺杆泵保护罩 | 长180*宽260*高280 | 3 | 台 | 304不锈钢 |
| 5 | 螺杆泵保护罩 | 长110*宽250*高250 | 5 | 台 | 304不锈钢 |
| 6 | 螺杆泵保护罩 | 长150*宽330*高470 | 2 | 台 | 304不锈钢 |
| 7 | 螺杆泵保护罩 | 长200*宽330*高450 | 9 | 台 | 304不锈钢 |
| 8 | 螺杆泵保护罩 | 长200*宽350*高500 | 7 | 台 | 304不锈钢 |
| 9 | 螺杆泵保护罩 | 长200*宽430*高650 | 4 | 台 | 304不锈钢 |
| 10 | 螺杆泵保护罩 | 长200*宽350*高480 | 2 | 台 | 304不锈钢 |
| 11 | 螺杆泵保护罩 | 长150*宽360*高600 | 5 | 台 | 304不锈钢 |
| 12 | 螺杆泵保护罩 | 长150*宽330*高550 | 2 | 台 | 304不锈钢 |
| 13 | 螺杆泵保护罩 | 长190*宽400*高600 | 1 | 台 | 304不锈钢 |
| 14 | 螺杆泵保护罩 | 长500*宽500*高600 | 1 | 台 | 304不锈钢 |
| 15 | 螺杆泵保护罩 | 直径560*高300 | 2 | 台 | 304不锈钢 |
| 16 | 轴承罩 | 直径300*高100 | 3 | 台 | 304不锈钢 |
| 17 | 轴承罩 | 直径380*高250 | 1 | 台 | 304不锈钢 |
| 18 | 轴承罩 | 直径240*高130 | 2 | 台 | 304不锈钢 |
| 19 | 轴承罩 | 直径450*高430 | 2 | 个 | 304不锈钢 |
| 20 | 轴承罩 | 直径380*高480 | 2 | 个 | 304不锈钢 |
| 21 | 轴承罩 | 直径300*高60 | 2 | 个 | 304不锈钢 |
| 22 | 轴承罩 | 直径260*高100 | 9 | 个 | 304不锈钢 |
| 23 | 轴承罩 | 直径240*高60 | 22 | 个 | 304不锈钢 |
| 24 | 轴承罩 | 直径260*高60 | 3 | 个 | 304不锈钢 |
| 25 | 油缸盖板 | 长250*宽750*高150 | 6 | 个 | 304不锈钢 |
| 26 | 轴承罩 | 直径320*高150 | 4 | 个 | 304不锈钢 |
| 27 | 轴承罩 | 长480*宽130 | 2 | 个 | 304不锈钢 |
| 28 | 轴承罩 | 直径300*高100 | 2 | 个 | 304不锈钢 |
| 29 | 轴承罩 | 直径262*高300 | 8 | 个 | 304不锈钢 |
| 30 | 轴承罩 | 直径260*高80 | 3 | 个 | 304不锈钢 |
| 31 | 输送机传动链条保护罩 | 长200*宽400*高650 | 2 | 个 | 304不锈钢 |
| 32 | 轴承罩 | 直径300*高100 | 2 | 个 | 304不锈钢 |
| 33 | 轴承罩 | 直径300-900锥形 | 2 | 个 | 304不锈钢 |
| 34 | 轴承罩 | 230*130 | 2 | 个 | 304不锈钢 |

- 上述参数规格仅供参考，报价前需现场实地进行测量，安装方式应考虑现场设备维修保养时拆装便捷性，详细尺寸以甲方实际要求为准。

- 四、报价要求

- 1.报价价格为要求完成所有服务的一切成本和费用。包括但不限于维修配件费、人工费、运费、交通费、材料费、保险费、安全文明措施费、利润、税金及完成本项目不可或缺的工作和责任所发生的其他一切费用；

- 2.报价前需勘察现场。

- 五、报价格式

- 分项报价单（详见附表1）；

- 承诺函；

- 营业执照及加盖公章；

- 报价人需具备建筑机电安装工程专业承包二级、作业人员中需取得高空作业证。

- *以上文件均须加盖投标人公章

- 验收、质保及付款要求

- 本项目全部服务完成后，甲方组织相关人员进行现场质量验收，符合甲方要求后，出具验收单；

- 本项目内所有服务质保期限为一年，质保期内防护设施非人为损坏，乙方需在3个工作日内无条件进行恢复，质保期限为验收合格之日起为期一年；

- 验收合格后，乙方开具相应金额增值税专用发票，甲方在收到发票30个工作日一次性支付全部款项。

七、递交报价文件的截止时间、地点

- 方式：所有报价文件可通过电子邮件发送至联系人邮箱 chen.chuyan@szwatereco.com，邮件标题格式：“报价文件+项目名称+投标人全称”。

- 接收报价文件截止时间：2025年3月19日18：00（北京时间）之前，逾期或不符合规定的报价文件恕不接受。

- 联系人：陈楚炎 电话：15997117910。

- 八、本项目的联系方式：

可按下列地址以书面或邮箱的形式查询：

预询价方：深圳市深水生态环境技术有限公司

地      址：深圳市福田区白石路5号福田水质净化厂

联  系  人：陈楚炎 15997117910

欢迎各供应商到现场勘察、确认。

深圳市深水生态环境技术有限公司

2025年3月17日

附表1

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 不含税单价 | 不含税总价 | 配件 | 材质 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 轴承罩 | 长250*宽300*高250 | 2 | 台 |  |  |  | 304不锈钢 |
| 2 | 轴承罩 | 直径160长80加法兰 | 2 | 台 |  |  |  | 304不锈钢 |
| 3 | 螺杆泵保护罩 | 长110*宽260*高360 | 4 | 台 |  |  |  | 304不锈钢 |
| 4 | 螺杆泵保护罩 | 长180*宽260*高280 | 3 | 台 |  |  |  | 304不锈钢 |
| 5 | 螺杆泵保护罩 | 长110*宽250*高250 | 5 | 台 |  |  |  | 304不锈钢 |
| 6 | 螺杆泵保护罩 | 长150*宽330*高470 | 2 | 台 |  |  |  | 304不锈钢 |
| 7 | 螺杆泵保护罩 | 长200*宽330*高450 | 9 | 台 |  |  |  | 304不锈钢 |
| 8 | 螺杆泵保护罩 | 长200*宽350*高500 | 7 | 台 |  |  |  | 304不锈钢 |
| 9 | 螺杆泵保护罩 | 长200*宽430*高650 | 4 | 台 |  |  |  | 304不锈钢 |
| 10 | 螺杆泵保护罩 | 长200*宽350*高480 | 2 | 台 |  |  |  | 304不锈钢 |
| 11 | 螺杆泵保护罩 | 长150*宽360*高600 | 5 | 台 |  |  |  | 304不锈钢 |
| 12 | 螺杆泵保护罩 | 长150*宽330*高550 | 2 | 台 |  |  |  | 304不锈钢 |
| 13 | 螺杆泵保护罩 | 长190*宽400*高600 | 1 | 台 |  |  |  | 304不锈钢 |
| 14 | 螺杆泵保护罩 | 长500*宽500*高600 | 1 | 台 |  |  |  | 304不锈钢 |
| 15 | 螺杆泵保护罩 | 直径560*高300 | 2 | 台 |  |  |  | 304不锈钢 |
| 16 | 轴承罩 | 直径300*高100 | 3 | 台 |  |  |  | 304不锈钢 |
| 17 | 轴承罩 | 直径380*高250 | 1 | 台 |  |  |  | 304不锈钢 |
| 18 | 轴承罩 | 直径240*高130 | 2 | 台 |  |  |  | 304不锈钢 |
| 19 | 轴承罩 | 直径450*高430 | 2 | 个 |  |  |  | 304不锈钢 |
| 20 | 轴承罩 | 直径380*高480 | 2 | 个 |  |  |  | 304不锈钢 |
| 21 | 轴承罩 | 直径300*高60 | 2 | 个 |  |  |  | 304不锈钢 |
| 22 | 轴承罩 | 直径260*高100 | 9 | 个 |  |  |  | 304不锈钢 |
| 23 | 轴承罩 | 直径240*高60 | 22 | 个 |  |  |  | 304不锈钢 |
| 24 | 轴承罩 | 直径260*高60 | 3 | 个 |  |  |  | 304不锈钢 |
| 25 | 油缸盖板 | 长250*宽750*高150 | 6 | 个 |  |  |  | 304不锈钢 |
| 26 | 轴承罩 | 直径320*高150 | 4 | 个 |  |  |  | 304不锈钢 |
| 27 | 轴承罩 | 长480*宽130 | 2 | 个 |  |  |  | 304不锈钢 |
| 28 | 轴承罩 | 直径300*高100 | 2 | 个 |  |  |  | 304不锈钢 |
| 29 | 轴承罩 | 直径262*高300 | 8 | 个 |  |  |  | 304不锈钢 |
| 30 | 轴承罩 | 直径260*高80 | 3 | 个 |  |  |  | 304不锈钢 |
| 31 | 输送机传动链条保护罩 | 长200*宽400*高650 | 2 | 个 |  |  |  | 304不锈钢 |
| 32 | 轴承罩 | 直径300*高100 | 2 | 个 |  |  |  | 304不锈钢 |
| 33 | 轴承罩 | 直径300-900锥形 | 2 | 个 |  |  |  | 304不锈钢 |
| 34 | 轴承罩 | 230*130 | 2 | 个 |  |  |  | 304不锈钢 |
| 不含税总价：大写****元整 |  |  |  | 小写：￥***元 |  |  |  |  |
| 合计税额：大写****元整 |  |  |  | 小写：￥***元 |  |  |  |  |
| 含税总价：大写****元整 |  |  |  | 小写：￥***元 |  |  |  |  |

附表2

承诺函

本人      （身份证号码：                     ）代表          有限公司参加西部分公司传动设备保护措施集中整改服务采购项目投标。在此，本单位郑重承诺，本单位与本项目其他投标（报价）方不存在负责人为同一人、股权关系、董监高关系或其他可能影响采购活动公平、公正进行的关系。

已核实上述承诺内容。如承诺不属实，

愿意无条件接受：

1.宣布                投标废标。

2.取消                的中标资格。

3.列入投标黑名单。

4.不予退还投标保证金。

特此承诺。

| 投标人(盖章): |  |
| --- | --- |
| 定或授权代表人(签字/盖章): |  |
| 出具日期: | 2025年 月 日 |