西部分公司闲置叠螺脱水机改造服务采购项目

预询价公告

深圳市深水生态环境技术有限公司就西部分公司闲置叠螺脱水机改造服务采购项目进行预询价，欢迎符合资质并有意向的供应商提交预询价报价，有关事项如下：

1. **预询价方**

深圳市深水生态环境技术有限公司

1. **项目名称**

西部分公司闲置叠螺脱水机改造服务采购项目

1. **项目内容**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 产品名称 | 型号/参数 | 数量 | 单位 | 备注 |
| 1 | PAM制备装置 | PJY-3000  制药量3000L | 2 | 台 | 新增乙方提供 |
| 2 | 泵 | 污泥泵，加药泵，干泥泵 | 6 | 台 | 1.利旧，污泥泵，加药泵，干泥泵甲方维修好后提供。  2.乙方加装变频器等电气原件、负责安装泵、运输等  **3.乙方提供的变频器品牌仅限施耐德、丹佛斯。** |
| 3 | 集装箱改造 | 6米X2.6米X2.9米，三面均可开门检修，承重18吨，标准集装箱门，箱体板厚1.6毫米，底板厚度5毫米，横梁立柱均为150X100方管，横撑10#槽钢 | 2 | 台 | 利旧，甲方提供2个集装箱（**集装箱地址：罗芳水质净化厂**）、乙方进行改造。 |
| 4 | 脱水机改造 | XF-352 | 1 | 台 | 利旧，甲方提供脱水机，乙方提供混合槽搅拌器 |
| 5 | 脱水机改造 | XF-353 | 1 | 台 | 利旧，甲方提供脱水机，乙方提供混合槽搅拌器 |
| 6 | 电控柜改造 | 1800X2000 | 2 | 台 | 利旧，甲方提供电控柜，乙方提供电气元件，**乙方提供的变频器品牌仅限施耐德、丹佛斯。** |
| 7 | 箱内管路线缆安装 |  | 2 | 台 | 乙方提供 |
| 8 | 电磁流量计与设备等安装 |  | 2 | 台 | 利旧，电磁流量计甲方提供 |
| 9 | 辅材 |  | 1 | 批 | 乙方提供 |
| 10 | 其他（包含但不限于运费、吊装费、安装费等） |  | 1 | 项 | 乙方提供 |

**四、付款及质保**

1.付款方式：

乙方完成西部分公司闲置叠螺脱水机改造服务并通过甲方验收后，乙方开具与合同金额95%等额的增值税专用发票，甲方在30个工作日内完成支付，本次所付款项为该合同的验收款;质保期满后，乙方开具与合同金额5%等额的增值税专用发票，甲方在30个工作日内完成支付，本次所付款项为该合同的质保金。

2.质保期：

质保期为验收合格之日起满一年，质保金为5%。

3.验收条件：

维修完成后稳定运行7天，运行期间叠螺脱水机未出现异常故障现象视为验收合格。

**五、报价格式**

1. 报价单（详见附表1）；
2. 营业执照扫描件；

**\*以上文件均须加盖投标人公章**

**六、递交报价文件的截止时间、地点**

1. 方式：所有报价文件可通过电子邮件发送至联系人邮箱wang.wenda@szwatereco.com，邮件标题格式：“报价文件+项目名称+投标人全称”。
2. 接收报价文件截止时间：2025年3月17日18：00（北京时间）之前，逾期或不符合规定的报价文件恕不接受。

联系人：王文达 电话：13690877676。

**七、本项目的联系方式：**

可按下列地址以**书面或邮箱**的形式查询：

预询价方：深圳市深水生态环境技术有限公司

地 址：深圳市福田区白石路5号福田水质净化厂

联 系 人：王文达 13690877676

**欢迎各供应商到现场勘察、确认。**

深圳市深水生态环境技术有限公司

2025年3月15日

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 西部分公司闲置叠螺脱水机改造服务报价单 | | | | | | | | | |
| 序号 | 产品名称 | 型号/参数 | 数量 | 单位 | 备注 | 不含税单价 | 含税单价 | 税额 | 含税总价 |
| 1 | PAM制备装置 | PJY-3000  制药量3000L | 2 | 台 | 新增**乙方提供** |  |  |  |  |
| 2 | 泵 | 污泥泵，加药泵，干泥泵 | 6 | 台 | 1.利旧，污泥泵，加药泵，干泥泵甲方维修好后提供。  2.乙方加装变频器等电气原件、负责安装泵、运输等  **3.乙方提供的变频器品牌仅限施耐德、丹佛斯。** |  |  |  |  |
| 3 | 集装箱改造 | 6米X2.6米X2.9米，三面均可开门检修，承重18吨，标准集装箱门，箱体板厚1.6毫米，底板厚度5毫米，横梁立柱均为150X100方管，横撑10#槽钢 | 2 | 台 | 利旧，甲方提供2个集装箱、乙方进行改造。 |  |  |  |  |
| 4 | 脱水机改造 | XF-352 | 1 | 台 | 利旧，甲方提供脱水机，乙方提供混合槽搅拌器 |  |  |  |  |
| 5 | 脱水机改造 | XF-353 | 1 | 台 | 利旧，甲方提供脱水机，乙方提供混合槽搅拌器 |  |  |  |  |
| 6 | 电控柜改造 | 1800X2000 | 2 | 台 | 利旧，甲方提供电控柜，乙方提供电气元件，乙方提供的变频器品牌仅限施耐德、丹佛斯。 |  |  |  |  |
| 7 | 箱内管路线缆安装 | **仅限国标** | 2 | 台 | 乙方提供 |  |  |  |  |
| 8 | 电磁流量计与设备等安装 |  | 2 | 台 | 利旧，电磁流量计甲方提供 |  |  |  |  |
| 9 | 辅材 |  | 1 | 批 | 乙方提供 |  |  |  |  |
| 10 | 其他（包含但不限于运费、吊装费、安装费等） |  | 1 | 项 | 乙方提供 |  |  |  |  |
| 不含税总价合计：大写人民币\*\*\*\*\*元整 | | | | | 小写：￥\*\*\*元 | | | | |
| 增值税合计：大写人民币\*\*\*\*\*元整 | | | | | 小写：￥\*\*\*元 | | | | |
| 含税总价合计：大写人民币\*\*\*\*\*元整 | | | | | 小写：￥\*\*\*元 | | | | |